乌海区域给水管道工程劳务分包商

招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

二、项目概况

## （一）工程名称：乌海区域给水管道工程劳务分包商招标

## （二）工程地点：乌海市海勃湾区

（三）项目概况：

## 本工程位于乌海市海勃湾区,该工程预计投资约100万元。本次招标内容为给水管道工程劳务分包商招标。

## （四）招标内容：

- 给水管道工程：土方挖填、管道敷设PE管141000m。阀门安装、拆除PE管131958m等。(详细内容见清单附件)

## （五）工期：121日历天

## 计划开工日期：2017年4月2日

## 计划竣工日期：2017年7月31日

- 质量及技术要求

## 1、原材料进场前需提供样品，经验收合格存档留存后，方可进场，原材料进场后按规定见证取样进行复检，规格、型号需符合设计要求。

## 2、按照作业指导书铺设管道。

## 3、管道全部使用国标管，设备参数符合设计要求。

## 4、管道安装顺序先主管，后支管，再立管，管沟开挖顺直，避免出现直角，管沟底部坡度符合国家标准，管道熔接接口平整对齐、无缝，确认所有安装的管材及管件无机械损伤。

## 5、冲洗，管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中沙石都冲出来，以免以后堵塞喷头。

## 6、管道试压，水压试验工作压力P≤0.6，试验压力1.5P。管道內无杂物，无漏水现象。

四、投标要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有给水施工经验的公司均可报名。具体入围方式登录蒙草官网（http://www.mengcao.com）首页/实时信息发布/供应商招募栏目。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式

## 1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

## 2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

六、投标方式

## 报名及领取招标文件时间：2017年3月24日—2017年 3月30日下午18：00

## 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱528214719@qq.com。

## 投标人提问截止时间：2017年3月30日中午12：00前

## 投标人答疑时间：2017年3月30日下午18：00前发布答疑

## 开标时间：2017年4月1日下午15:00

## 开标地点：乌海市海勃湾区世纪大道鸿亿宾馆后院蒙草办公室

## 投标报名联系人及电话：  银洁  18247105442

## 招标文件答疑联系人及电话： 王鹏飞   13704738970

投标报名表

| 投标项目 | 乌海区域给水管道工程劳务分包商招标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |