内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

百草园植物工厂联动智能温室安防监控系统项目

竞争性谈判公告

一、采购条件

由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司组织实施，现对该项目进行竞争性谈判。

二、项目概况

（一）项目名称：百草园植物工厂联动智能温室安防监控系统项目

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-CG012

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）投标保证金：10000.00元（壹万元整）

（五）资金来源：自筹

（六）资金落实情况：已落实

三、采购内容：

1、按照《百草园植物工厂联动智能温室平面图》设计整个温室大棚监控系统，实现整个温室内部和外围全监控；

2、前端设备采用≥400万高清摄像头，从而实现高清视频采集，摄像头必须满足大棚内部特殊环境，采用防尘防水防雷等级摄像机。

3、支持透雾、强光抑制，根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度，使红外补光均匀，近处物体不过爆，远处物体不遗漏，支持除雾，防止设备内部起雾。

4、摄像头要求具备很高的感光度，在光照条件极差的条件下也可获得色彩还原度较高的画面。有效抑制强光点直接照射造成的视频图像模糊，能自动分辨强光点，并对强光点附近区域进行补偿以获得更清晰的图像。针对夜间或光线不好的场景下图像质量差的问题，要求具备红外增强功能。

4、百草园植物工厂联动智能温室安防监控摄像头是蒙草视频云下端二级监控平台，所使用摄像头和NVR必须支持e-home协议或者UPNP协议（即自主上传云协议）。

5、根据摄像头数量配置相应硬盘个数，要求做RAID6.录像保存时间30天，采用具备流直存技术的专业存储设备对视频、图像进行存储，并采用多种技术手段提升存储系统的可靠性和可用性。

6、本次采购需要实施植物工厂联动智能温室安防监控系统外，还包括植物工厂温室大屏的园区网络接入。

7、投标商需提供详细的监控布放图和监控可视范围。

四、投标人资格要求

(一)在中华人民共和国范围内注册的，具有独立法人资格且具有足够资产和能力来有效地履行合同，近三年无违法违规行为，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
(二)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(三)近3年内未出现过验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉。
(四)企业注册资金不得少于500万，所投产品厂家具有信息系统集成及服务相关资质。

（五）投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应质量、技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

五、公告发布媒介

（一）中国采购与招标网      网址：www.chinabidding.com.cn

(二) 内蒙古蒙草公司外网    网址：www.mengcao.com

六、报名须知及资格审查

（一）报名时间： 2017年10月20日至2017年10月31日，8：30-12：00，14：30-18：00时（北京时间，下同），投标人报名并递交报名资料。报名截止时间为2017年10月31日18：00，逾期不再受理。

## （二）报名方式：将报名资料以电子邮件的方式发送至采购人的电子邮箱内。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

（三）报名资料包括：

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（一般纳税人）、基本账户开户许可证；

2、产品原厂授权文件；

3、施工类相关资质（集成、安防、电子与智能化工程专业承包资质等资质）。

注：以上资料需加盖公章

# 七、竞谈文件的获取

（一）获取时间：2017年10月23日至2017年10月31日，上午8：30-12:00，下午14:30-18：00，逾期不再受理。

（二）获取方式：报名企业资质合格后采购人以邮件形式发送《竞争性谈判文件》。

八、其他事项

（一）具体会议时间、技术参数、图纸将在《竞争性谈判文件》中明确。

（二）本次竞谈不接受联合体投标，不接受邮寄投标。

（三）投标费用：投标人应承担其编制与递交招标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，采购人对上述费用概不负责，均由投标人承担。

九、联系方式

采购人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

联系人：标书获取联系人   银 洁      18247105442

竞谈文件答疑人   靳瑞强     18047102627

固  话：0471-6695191-801

传  真：0471-6695192

邮  箱：mengcaocaigou@126.com

招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

日  期：二○一七年十月二十日

附件一：报名表

报名表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 有关说明 |  |  |  |
| 附件 |  |  |  |